## DashBoard
Query | Responde | Remarks
C | 10 | Maximum number of cables allowed to be connected to each substation
OWFCR-SS | 1 | 1 means consider String Structure and 0 means don’t

## Turbine Locations
Turbine No. | Latitude | Longitude | Power
T1 | -16.32 | 16.1207 | 8
T2 | -11.12 | 14.3103 | 8
T3 | -5.68 | 12.8448 | 8
T4 | -22.8 | 10.431 | 8
T5 | -16.88 | 8.1897 | 8
T6 | -11.2 | 6.2069 | 8
T7 | -5.36 | 4.569 | 8
T8 | -6 | 26.5517 | 8
T9 | -11.44 | 21.8966 | 8
T10 | -28.88 | 5.0862 | 8
T11 | -23.84 | 2.5862 | 8
T12 | -18.88 | 0.43104 | 8
T13 | -13.6 | -1.4655 | 8
T14 | -8.24 | -2.931 | 8
T15 | -2.56 | -3.8793 | 8
T16 | 3.2 | -4.3965 | 8
T17 | 7.68 | -1.2931 | 8
T18 | 15.2 | -3.0172 | 8
T19 | 28.8 | -26.3793 | 8
T20 | -29.76 | -2.7586 | 8
T21 | -24.96 | -5.2586 | 8
T22 | -20 | -7.4138 | 8
T23 | -14.64 | -9.2241 | 8
T24 | -9.2 | -10.7759 | 8
T25 | -3.84 | -11.5517 | 8
T26 | 3.04 | -11.4655 | 8
T27 | 9.12 | -11.6379 | 8
T28 | 16 | -11.3793 | 8
T29 | 22.64 | -11.7241 | 8
T30 | 29.2 | -11.3793 | 8
T31 | -10.56 | -18.0172 | 8
T32 | -5.28 | -19.1379 | 8
T33 | 0.56 | -20 | 8
T34 | 6.24 | -20.431 | 8
T35 | 11.52 | -20.5172 | 8
T36 | 17.52 | -20.5172 | 8
T37 | 23.12 | -19.7414 | 8
T38 | 28.56 | -18.8793 | 8
T39 | -4 | -27.3276 | 8
T40 | 1.44 | -28.1034 | 8
T41 | 7.52 | -28.2759 | 8
T42 | 13.04 | -27.931 | 8
T43 | 18.72 | -27.5862 | 8
T44 | 24.32 | -26.7241 | 8
T45 | 0.64 | -36.9828 | 8
T46 | 6.64 | -37.069 | 8
T47 | 12.08 | -36.4655 | 8
T48 | 17.44 | -36.2069 | 8
T49 | 23.28 | -35.5172 | 8
T50 | -5.6 | 19.6983 | 8

## Substation Locations
SubStation No. | Latitude | Longitude | Power
SS1 | 0 | 0 | -1

## Steiner Locations
Steiner No. | Latitude | Longitude | Power
SN1 | 10 | 10 | 0

## Cable Specifications
Cable Types | Capacity | Cost
C1 | 24 | 393
C2 | 32 | 460
C3 | 40 | 540